## Open Data-Donnees ouvertes
Revised: January 23, 2025 / Modifié: 23 janvier 2025
Files can be linked together using the following fields: EVALTYPE, EVALUATIONSID and HOUSEID.
Les fichiers peuvent être liés entre eux à l'aide des champs suivants : EVALTYPE, EVALUATIONSID et HOUSEID.
Column Name / Nom de colonne | Column Data Type / Type de données de colonne | First available version / Première version disponible | Upgrade case or Base case / Cas de base ou cas avec les améliorations | Column Description (English) | Description (francais)
ACCENTESTAR | nvarchar(6) | HOT2000 v10.10 | Base case / Cas de base | Central A/C is ENERGY STAR certified (ESTAR or N/A) | Le système de climatisation est certifié ENERGY STAR (ESTAR ou N/A)
ACMODELNUMBER | nvarchar(255) | HOT2000 v10.50 | Base case / cas de base | Model number of the A/C or heat pump with Heating/Cooling | Numéro du modèle du climatiseur ou de la thermopompe avec Chauffage/Climatisation
ACWINDESTAR | Integer | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Number of Window unit A/C that are ENERGY STAR certified (0,1,2,3,4...) | Nombre de climatiseurs de fenêtre certifiés ENERGY STAR (0, 1, 2, 3, 4...)
ACWINDNUM | Integer | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Number of window unit A/C | Nombre de climatiseurs de fenêtre
AHRI | Integer | HOT2000 v11.11 | Base case / cas de base | Used to indicate the AHRI number associated with a heat pump | Utilisé pour indiquer le numéro AHRI associé à la thermopompe
AIR50P | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Air leakage at 50 pascals | Fuite d’air à 50 pascals
AIRCONDTYPE | nvarchar(64) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Type of central A/C System (Central split System, Central single package system, Ductless Mini- or Multi-split system, Compact Ducted Mini- or Multi-split system, and Coils Only) or “Not installed” | Type de système de climatisation centrale (Système central bibloc, Système central monobloc, Système mini- ou multi-biblocs sans conduits, Système mini- ou multi-biblocs compact avec conduits, Serpentins seulement) ou « non installé »
AIRCOP | decimal(19,10) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Coefficient of performance for A/C system | Coefficient de performance du système de climatisation
ASHPHSPF | decimal(2,3) | HOT2000 v11.13 | Base case / cas de base | Indicates the heating efficiency of an Air Source Heat Pump (HSPF value or 0) | Indique l'efficacité de chauffage d'une thermopompe à air (valeur HSPF ou 0)
ASHPHSPF2 | decimal(2,3) | HOT2000 v11.13 | Base case / cas de base | Indicates the heating efficiency of an Air Source Heat Pump (HSPF2 value or 0) | Indique l'efficacité de chauffage d'une thermopompe à air (valeur HSPF2 ou 0)
ASHPSEER | decimal(2,3) | HOT2000 v11.13 | Base case / cas de base | Indicates the cooling efficiency of an Air Source Heat Pump (SEER value or 0) | Indique l'efficacité de climatisation d'une thermopompe à air (valeur SEER ou 0)
ASHPSEER2 | decimal(2,3) | HOT2000 v11.13 | Base case / cas de base | Indicates the cooling efficiency of an Air Source Heat Pump (SEER2 value or 0) | Indique l'efficacité de climatisation d'une thermopompe à air (valeur SEER2 ou 0)
ATTICCEILINGDEF | nvarchar(256) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Description of attic insulation (displays percentage of attic area, followed by the nominal R-value) | Description de l’isolation du comble (affiche le pourcentage de superficie du comble, suivi de la valeur R nominale)
ATYPICALENERGYLOADS | nvarchar(5) | HOT2000 v11.4 | Base case / cas de base | Indicates presence of atypical energy loads (True or False) | Indique la présence de charges d’énergie atypiques (Vrai ou Faux)
AUXENERGY | Integer | HOT2000 v11.4 | Base case / cas de base | Amount of energy required for annual space heating, calculated as the gross space heating energy load less the usable internal and solar heat gains (MJ) | Quantité d’énergie requise pour le chauffage annuel des locaux, calculée comme la charge d'énergie brute de chauffage des locaux moins les gains de chaleur internes et solaires utilisables (MJ)
BACKWATERVALVE | nvarchar(1) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Used to indicate the presence of a back water valve with alarm (1 = yes, 0 = no) | Utilisé pour indiquer la présence d'une valve anti‑retour avec alarme dans le cas de base (1 = oui, 0 = non)
BASELOADSMURB | Integer | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Total MURB base load energy (MJ/year) | Charges de base totale pour l’IRLM (MJ/année)
BASEMENTFLOORAR | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Basement floor area (square metres) | Aire des planchers du sous-sol (mètres carrés)
BATTERYSTORAGE | nvarchar(1) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Indicates the presence of battery storage for PV system (1 = yes, 0 = no) | Indique la présence de batterie de stockage pour un système PV (1 = oui, 0 = non)
BLOWERDOORTEST | nvarchar(16) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | v11.12 (and earlier) files: Blower door test type (None, CGSB, As operated) v11.13 files: As operated - User specified - Test Data – The blower door test data is available in HOT2000 As operated - User Specified – The energy advisor used external software (e.g. from the blower door manufacturer) to calculate ACH and ELA As operated - Calculated – A default ACH value was used and ELA was calculated by HOT2000 (e.g. when vermiculite is exposed to the interior environment, P files) or a 4-zone blower door test was completed | Fichiers v11.12 et avant: Type de test d’infiltrométrie (aucun, ONGC, condition normale) Fichiers v11.13: En condition normale- Spécifié par l'utilisateur- Données de test (As operated - User specified - Test Data) - Les données du test d'infiltrométrie sont disponibles dans HOT2000 En condition normale- Spécifié par l'utilisateur (As operated - User Specified) - Le conseiller en efficacité énergétique a utilisé un logiciel externe (par exemple, du fabricant de l’infiltromètre) pour calculer le RAH et la SFE En condition normale- Calculé (As operated - Calculated) - Une valeur ACH par défaut a été utilisée et la SFE a été calculée par HOT2000 (par exemple, lorsque la vermiculite est exposée à l'environnement intérieur, fichiers P) ou un test d'infiltrométrie à 4 zones a été effectué
BUILDINGTYPE | nvarchar(256) | HOT2000 v11.4 | Base case / cas de base | Indicates what type of building is being assessed (House, Multi-unit: one unit, or Multi-unit: whole building) | Indique le type de bâtiment qui est évalué (Maison, Multilogement: une unité ou Multilogement : bâtiment complet)
CAFLACEILINGDEF | nvarchar(256) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Description of cathedral or flat roof insulation (displays percentage of attic area, followed by nominal R-value) | Description de l’isolation du plafond cathédrale ou toit plat (affiche le pourcentage de superficie, suivi de la valeur R nominale)
CCASHP | nvarchar(1) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Indicates the presence of a cold climate heat pump (1 = yes, 0 = no) | Indique la présence d'une thermopompe à air basse température (1 = oui, 0 = non)
CCASHPCAP | decimal(8,2) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Contains the rated heating capacity of the cold climate ASHP at 8.3 °C (47 °F) in kW | Contient la puissance des thermopompes à air basse température à 8.3 °C (47 °F) en kW
CCASHPCAPACITYMAINTENANCE | decimal(5,2) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Contains the capacity maintenance percentage of the cold climate ASHP (Max -15 °C (5 °F)/Rated 8.3 °C | Contient le maintien de la capacité des thermopompes à air basse température (max. -15 °C (5 °F)/nominale 8,3 °C)
CCASHPCOP | decimal(8,2) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Contains the coefficient of performance of the cold climate ASHP at -15 °C (5 °F) | Contient le coefficient de performance des thermopompes à air basse température, CP (COP) à -15 °C (5 °F)
CCASHPHSPF | decimal(8,2) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Indicates the rated heating efficiency for a cold climate air source heat pump (HSPF (region IV) value or 0) | Indique l'efficacité de chauffage nominale d'une thermopompe à air basse température (valeur HSPF (région IV) ou 0)
CCASHPHSPF2 | decimal(2,2) | HOT2000 v11.13 | Base case / cas de base | Indicates the rated heating efficiency for a cold climate air source heat pump (HSPF2 (region V) value or 0) | Indique l'efficacité de chauffage nominale d'une thermopompe à air basse température (valeur HSPF2 (région V) ou 0)
CCASHPSEER | decimal(8,2) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Indicates the rated cooling efficiency of a cold climate air source heat pump (SEER value or 0) | Indique l'efficacité de climatisation nominale d'une thermopompe à air basse température (valeur SEER ou 0)
CCASHPSEER2 | decimal(2,2) | HOT2000 v11.13 | Base case / cas de base | Indicates the rated cooling efficiency of a cold climate air source heat pump (SEER2 value or 0) | Indique l'efficacité de climatisation nominale d'une thermopompe à air basse température (valeur SEER2 ou 0)
CEILINGTYPE | nvarchar(256) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Ceiling type (‘A’ for a gable/hip/scissor attic, or ‘F’ for a flat or cathedral attic) | Type de plafond (« A » pour un comble pignon/arête/ciseaux ou « F » pour un toit plat ou plafond cathédrale)
CEILINS | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Ceiling effective insulation RSI value | Valeur de résistance thermique RSI effective du plafond
CENVENTSYSTYPE | nvarchar(100) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Ventilation type installed | Type de ventilation installé
CLIENTCITY | nvarchar(50) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | City (where property is located) | Ville (où est située la propriété)
CLIENTPCODE | char(7) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Homeowner postal code (where property is located) Only first 3 digits provided. | Code postal du client. Seulement les 3 premiers caractères sont fournis.
COMMONHEATEDFLOORAREA | decimal(19,10) | HOT2000 v11.4 | Base case / cas de base | Contains the heated floor area of all common areas (square metres) | Contient la surface de plancher chauffée de tous les espaces communs (mètres carrés)
COMMONSPACEELECCONS | decimal(19,10) | HOT2000 v11.4 | Base case / cas de base | Displays the electrical consumption in kWh of the common space area | Affiche la consommation d’électricité de la surface de plancher occupée par des espaces communs
CoolingSeasonMonths | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Base case / Cas de base | Number of cooling months | Nombre de mois de climatisation
COP | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Heat pump coefficient of performance | Coefficient de performance de la thermopompe
CRAWLSPFLOORAR | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Crawl space floor area (square metres) | Aire des planchers du vide sanitaire (mètres carrés)
CREDITEGH | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | EGH credit in kWh (only available for files prior to v11) | Crédit EGM en kWh (uniquement disponible pour les fichiers avant v11)
CREDITGARAGE | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Attached garage credit in kWh (only available for files prior to v11) | Crédit pour un garage attenant à la maison en kWh (uniquement disponible pour les fichiers avant v11)
CREDITLIGHTING | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Total lighting credit in kWh (only available for files prior to v11) | Crédit total pour l'éclairage en kWh (uniquement disponible pour les fichiers avant v11)
CREDITOTH1OTH2 | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Other credit in kWh (only available for files prior to v11) | Autres crédits en kWh (uniquement disponible pour les fichiers avant v11)
CREDITPV | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Photovoltaic credit in kWh, capped to maximum electricity consumption | Crédit pour l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques en kWh, limité à la consommation maximale d'électricité
CREDITTHERMST | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Electronic thermostat credit in kWh (only available for files prior to v11) | Crédit pour thermostat électronique en kWh (uniquement disponible pour les fichiers avant v11)
CREDITVENT | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Ventilation system credit in kWh (only available for files prior to v11) | Crédit pour système de ventilation en kWh (uniquement disponible pour les fichiers avant v11)
CREDITWIND | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Wind power credit in kWh | Crédit pour l’énergie éolienne en kWh
CSHDR | decimal(3,1) | HOT2000 v11.13 | Base case / cas de base | Crawl space header insulation (percentage of header area, followed by the nominal R-value) | Isolation de la solive de rive du vide sanitaire (pourcentage de superficie de la solive de rive, suivi de la valeur R nominale)
CSIA | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Canadian Solar Industry Association rating for solar domestic hot water system (MJ/year) | Cote de l’Association des industries solaires du Canada pour le système domestique solaire à eau chaude (MJ/année)
DATASET | nvarchar(256) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Flag that indicates if the data is for the standard operating conditions (SOC) house, or the reduced operating conditions (ROC) house | Indique si les données sont pour la maison avec conditions de fonctionnement normales (SOC), ou pour la maison avec conditions de fonctionnement réduites (ROC)
DEPRESSEXHAUST | decimal(8,3) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Result of the exhaust devices depressurization test | Résultat du test de dépressurisation des appareils d'extraction
DHWHPCOP | decimal(8,4) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Domestic hot water heat pump system coefficient of performance | Coefficient de performance du système de thermopompe à eau chaude domestique
DHWHPTYPE | nvarchar(100) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Domestic hot water heat pump system type | Type de système de thermopompe à eau chaude domestique
DWHRL1M | Integer | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Drain-water heat recovery smaller than 1 meter | Récupérateur de chaleur des eaux de drainage inférieur à 1 mètre
DWHRM1M | Integer | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Drain-water heat recovery greater than 1 meter | Récupérateur de chaleur des eaux de drainage supérieur à 1 mètre
EGHCRITNATACH | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Critical natural air change per hour | Renouvellement d’air naturel critique par heure
EGHCRITTOTACH | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Critical total air change per hour | Renouvellement d’air critique total par heure
EGHDESHTLOSS | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Design heat loss (Watts) | Pertes de chaleur de conception (watts)
EGHFCONELEC | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Consumption of electricity (kWh) | Consommation d’électricité (kWh)
EGHFCONNGAS | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Consumption of natural gas (cubic metres) | Consommation de gaz (mètres cubes)
EGHFCONOIL | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Consumption of oil (L) | Consommation de mazout (L)
EGHFCONPROP | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Consumption of propane (L) | Consommation de propane en (L)
EGHFCONTOTAL | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Total energy consumption (MJ) | Consommation énergétique totale (MJ)
EGHFCONWOOD | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Consumption of wood (tonne) | Consommation de bois (tonne)
EGHFCONWOODGJ | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Consumption of wood (GJ/year) | Consommation de bois (GJ)
EGHFURNACEAEC | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Annual energy consumption for the heating system (MJ) | Consommation énergétique annuelle du système du chauffage (MJ)
EGHFURSEASEFF | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Furnace Seasonal Efficiency | Efficacité saisonnière du générateur d’air chaud
EGHHEATFCONSE | Integer | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Heating energy consumption - Base Electricity (kWh) | Consommation d’énergie pour le chauffage – électricité, cas de base (kWh)
EGHHEATFCONSG | Integer | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Heating energy consumption - Base Natural Gas (cubic metres) | Consommation d’énergie pour le chauffage – gaz naturel, cas de base (mètres cubes)
EGHHEATFCONSO | Integer | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Heating energy consumption - Base Oil (litres) | Consommation d’énergie pour le chauffage – mazout, cas de base (litres)
EGHHEATFCONSP | Integer | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Heating energy consumption - Base Propane (litres) | Consommation d’énergie pour le chauffage – propane, cas de base (litres)
EGHHEATFCONSW | Integer | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Heating energy consumption - Base Wood (tonne) | Consommation d’énergie pour le chauffage – bois, cas de base (tonne)
EGHHLAIR | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Heat loss to air leakage (MJ) | Pertes de chaleur en raison de fuites d’air (MJ)
EGHHLCEILING | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Heat loss to ceilings (MJ) | Pertes de chaleur par les plafonds (MJ)
EGHHLEXPOSEDFLR | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Heat loss to exposed floor (MJ) | Pertes de chaleur par les planchers exposés (MJ)
EGHHLFOUND | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Heat lost through foundation (MJ) | Pertes de chaleur par les fondations (MJ)
EGHHLWALLS | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Heat loss through walls (MJ) | Pertes de chaleur par les murs (MJ)
EGHHLWINDOOR | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Heat loss through windows and doors (MJ) | Pertes de chaleur par les fenêtres et les portes (MJ)
EGHINEXPOSEDFLR | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Exposed floor effective insulation RSI value | Valeur de résistance thermique effective RSI des planchers exposés
EGHRATING | decimal(8,3) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | EnerGuide rating for 0-100 scale (only available for files prior to v11) | Cote ÉnerGuide de l'échelle de cote 0-100 (uniquement disponible pour les fichiers avant v11)
EGHSPACEENERGY | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Rated annual space heating energy consumption and ventilator electrical consumption (during heating hour) (MJ) | Consommation énergétique annuelle nominale liée au chauffage des locaux et de la consommation d’électricité liée à la ventilation (pendant les heures de chauffage) (MJ)
EIDEF | nvarchar(256) | HOT2000 v11.4 | Base case / cas de base | Displays the exterior foundation wall definition (displays percentage of foundation exterior wall area, followed by the nominal R-value) | Affiche la définition du mur extérieur de fondation (affiche le pourcentage de la superficie du mur extérieur de la fondation, suivi de la valeur R nominale)
ELECAUTOCHRGSTATION | nvarchar(5) | HOT2000 v11.4 | Base case / cas de base | Indicates presence of electrical charging station for an electric vehicle (True or False) | Indique la présence de la borne de recharge pour véhicule électrique (Vrai ou Faux)
ElecPanelUpgraded | char(1) | HOT2000 v11.13 | Base case / cas de base | Indicates if the electrical panel is upgraded (1 = yes, 0 = no) | Indique si le panneau électrique est amélioré (1 = oui, 0 = non)
ELGNBCCMP | nvarchar(5) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Indicates whether the proposed design is within the scope of what is eligible to use the performance compliance path of the NBC Section 9.36 (true or false value) | Indique si le bâtiment proposé est dans le champ d’application de ce qui est éligible pour utiliser la méthode de performance énergétique du Code national du bâtiment, section 9.36 (valeur vraie ou fausse)
ENERGYPERFORMANCETIER | decimal(8,2) | HOT2000 v11.10 | Base case / cas de base | The proposed house’s resulting energy performance tier for the purpose of compliance to the Energy Performance Tiers in NBC 9.36.6 | Le palier de performance énergétique de la maison proposée aux fins de conformité aux paliers de performance énergétique du CNB Section 9.36.6.
ENTRYDATE | date | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Evaluation date (the date when the evaluation was performed). Only the month and year are provided. | Date de l’évaluation. Seuls le mois et l'année sont fournis.
ENVELOPEIMPROVEMENT | decimal(8,2) | HOT2000 v11.10 | Base case / cas de base | For the purpose of compliance to the National Building Code Energy Performance Tiers, this value represents the energy performance improvement of the proposed house’s building envelope over that of the reference house | Aux fins de conformité aux paliers de performance énergétique du CNB, cette valeur représente l’amélioration du rendement énergétique de l’enveloppe du bâtiment de la maison proposée par rapport à celle de la maison de référence.
EPACSA | nvarchar(6) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Wood Fireplace or insert meets CSA-B415-M92 or 40 CFR Part10 (EPACSA or N/A) | Le foyer au bois ou le poêle encastrable satisfait à la norme CSA-B415-M92 ou à la partie 10 de 40 CFR (EPA/CSA ou N/A)
EPACSASUPPHTG1 | nvarchar(6) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Supplementary Heating system 1 (solid fuel burning) meets CSA or EPA standard | Le système de chauffage supplémentaire 1 au bois répond à la Norme CSA ou EPA
EPACSASUPPHTG2 | nvarchar(6) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Supplementary Heating system 2 (solid fuel burning) meets CSA or EPA standard | Le système de chauffage supplémentaire 2 au bois répond à la norme CSA ou EPA
ERSDesCoolLoss | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Base case / Cas de base | Total design cooling load (Watts) | Charge totale de refroidissement de conception (watts)
ERSELECGHG | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Rated Electricity Annual Green House Gas Emissions (tonnes/year) | Émissions annuelles de gaz à effet de serre calculées pour l’électricité (tonnes/année)
ERSENERGYINTENSITY | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Rated Energy Intensity (Actual EnerGuide System Rating divided by the heated floor area) | Intensité énergétique calculée (cote actuelle du Système de cote ÉnerGuide divisée par la superficie de plancher chauffé)
ERSGHG | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Annual Green House Gas Emissions Total in tonnes/year | Total annuel des émissions de gaz à effet de serre en tonnes/an
ERSHLDOOR | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Heat loss to doors in GJ/year | Perte de chaleur par les portes en GJ
ERSHLWINDOW | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Heat loss to windows in GJ/year | Perte de chaleur par les fenêtres en GJ
ERSLIGHTAPPLIANCEENERGY | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Rated Annual Energy Consumption for Lights and Appliances in MJ (Base Case - Standard Operating Conditions) | Consommation annuelle d’énergie mesurée pour l’éclairage et les électroménagers en MJ (scénario de base – conditions de fonctionnement normales)
ERSNGASGHG | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Rated Natural Gas Annual Green House Gas Emissions (tonnes/year) | Émissions annuelles de gaz à effet de serre calculées pour le gaz naturel (tonnes/année)
ERSOILGHG | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Rated Oil Annual Green House Gas Emissions (tonnes/year) | Émissions annuelles de gaz à effet de serre calculées pour le mazout (tonnes/année)
ERSOTHERELECENERGY | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Rated Annual Energy Consumption for Other Electrical in MJ (Base Case - Standard Operating Conditions) | Consommation annuelle d’énergie calculée pour les autres appareils électriques en MJ (scénario de base – conditions de fonctionnement normales)
ERSPROPGHG | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Rated Propane Annual Green House Gas Emissions (tonnes/year) | Émissions annuelles de gaz à effet de serre calculées pour le propane (tonnes/année)
ERSPVAvailableEnergy | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Base case / Cas de base | Amount of Photovoltaic energy generated on site in kWh, uncapped | Quantité d'énergie photovoltaïque générée sur les lieux en kWh, non limitée
ERSRATING | Integer | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | EnerGuide Rating System rating (GJ/year) | Cote du Système de cote ÉnerGuide (GJ/an)
ERSREFHOUSEGHG | decimal(19,10) | HOT2000 v11.4 | Reference house base case / Cas de base maison de référence | Typical new house GHG emissions (tonnes/year) | Émissions de GES d’une maison neuve type (tonnes/année)
ERSREFHOUSERATING | Integer | HOT2000 v11.2 | Reference house base case / Cas de base maison de référence | Typical new house EnerGuide System Rating (GJ/year) | Cote du Système ÉnerGuide d’une maison neuve type (GJ/an)
ERSRENEWABLEELEC | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Total annual renewable energy produced by photovoltaic systems and wind turbines (MJ) | Total annuel d’énergie renouvelable produite par les systèmes d’énergie photovoltaïque et éolienne (MJ)
ERSRENEWABLEELECGHG | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Rated Annual Green House Gas Emissions that is offset by the Renewable Electricity Production in tonnes/year | Émissions annuelles de gaz à effet de serre calculées qui sont compensées par la production d’électricité renouvelable, en tonnes/an
ERSRENEWABLEPROD | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Total Annual Renewable Energy Produced in MJ | Total annuel d’énergie renouvelable produite en MJ
ERSRENEWABLESOLAR | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Annual Solar Domestic Water Heating Energy Contribution in MJ | Apport annuel d’énergie du chauffe-eau solaire domestique en MJ
ERSRENEWABLESOLARGHG | decimal(5,2) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Rated Annual Green House Gas Emissions that is offset by the Solar Domestic Water Heating Energy Contribution in tonnes/year | Émissions annuelles de gaz à effet de serre mesurées qui sont compensées par l’apport d’énergie du chauffe-eau solaire domestique renouvelable, en tonnes/an
ERSSPACECOOLENERGY | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Annual Energy Consumption for Space Cooling in MJ (Base Case – Standard Operating Conditions) | Consommation annuelle d’énergie pour la climatisation en MJ (scénario de base – conditions de fonctionnement normales)
ERSTotalConsGHG | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Base case / Cas de base | GHG emissions from total energy consumption in tonnes/year | Émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par la consommation totale d'énergie en tonnes/an
ERSTotalRenewableGHG | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Base case / Cas de base | GHG emissions offset by total renewable energy in tonnes/year | Compensation des émissions de gaz à effet de serre (GES) par le total des énergies renouvelables en tonnes/an
ERSVENTILATIONENERGY | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Rated Annual Ventilation Energy Consumption in MJ (Base Case - Standard Operating Conditions) | Consommation annuelle d’énergie calculée pour la ventilation en MJ (scénario de base – conditions de fonctionnement normales)
ERSWATERHEATINGENERGY | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Rated Domestic Hot Water Energy Consumption (MJ) | Consommation d’énergie calculée pour l’eau chaude domestique (MJ)
ERSWOODGHG | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Rated Wood Green House Gas Emissions (tonnes/year) | Émissions annuelles de gaz à effet de serre calculées pour le bois (tonnes/année)
ESTAR | nvarchar(32) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | For v10 files: Indicates the ENERGY STAR New Homes compliance path (ESTARperf or ESTARcchtPres) For v11 files: Indicates the ENERGY STAR New Homes performance path ("Performance") or non-ESNH house (“EGH”) | Pour les fichiers v10 : indique la méthode de conformité ENERGY STAR pour les maisons neuves (ESTARperf ou ESTARcchtPres) Pour les fichiers v11 : indique la méthode du rendement ENERGY STAR pour les maisons neuves (« Performance ») ou une maison non-ENERGY STAR pour les maisons neuves (« EGH »)
EUGRAIRTIGHTNESSPRIORITY | Integer | HOT2000 v11.3 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | The order that the airtightness upgrade has been prioritized by the energy advisor. | L'ordre que l'amélioration d'étanchéité à l'air a été priorisée par le conseiller en efficacité énergétique.
EUGRCATHEDRALCEILFLATPRIORITY | Integer | HOT2000 v11.3 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | The order that the cathedral ceiling upgrade has been prioritized by the energy advisor. | L'ordre que l'amélioration de plafond cathédrale a été priorisée par le conseiller en efficacité énergétique.
EUGRCEILINGSPRIORITY | Integer | HOT2000 v11.3 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | The order that the ceiling upgrade has been prioritized by the energy advisor. | L'ordre que l'amélioration de plafond a été priorisée par le conseiller en efficacité énergétique.
EUGRCOOLINGPRIORITY | Integer | HOT2000 v11.3 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | The order that the cooling upgrade has been prioritized by the energy advisor. | L'ordre que l'amélioration de climatisation a été priorisée par le conseiller en efficacité énergétique.
EUGRDOORSPRIORITY | Integer | HOT2000 v11.3 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | The order that the door upgrade has been prioritized by the energy advisor. | L'ordre que l'amélioration de la porte a été priorisée par le conseiller en efficacité énergétique.
EUGRFLOORPRIORITY | Integer | HOT2000 v11.3 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | The order that the exposed floor upgrade has been prioritized by the energy advisor. | L'ordre que l'amélioration de plancher exposé a été priorisée par le conseiller en efficacité énergétique.
EUGRFOUNDATIONPRIORITY | Integer | HOT2000 v11.3 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | The order that the foundation upgrade has been prioritized by the energy advisor. | L'ordre que l'amélioration de la fondation a été priorisée par le conseiller en efficacité énergétique.
EUGRHEATINGPRIORITY | Integer | HOT2000 v11.3 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | The order that the heating upgrade has been prioritized by the energy advisor. | L'ordre que l'amélioration de chauffage a été priorisée par le conseiller en efficacité énergétique.
EUGRHOTWATERPRIORITY | Integer | HOT2000 v11.3 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | The order that the water heater upgrade has been prioritized by the energy advisor. | L'ordre que l'amélioration du chauffe-eau a été priorisée par le conseiller en efficacité énergétique.
EUGRMAINWALLSPRIORITY | Integer | HOT2000 v11.3 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | The order that the main walls upgrade has been prioritized by the energy advisor. | L'ordre que l'amélioration des murs principaux a été priorisée par le conseiller en efficacité énergétique.
EUGRVENTILATIONPRIORITY | Integer | HOT2000 v11.3 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | The order that the ventilation upgrade has been prioritized by the energy advisor. | L'ordre que l'amélioration de la ventilation a été priorisée par le conseiller en efficacité énergétique.
EUGRWINDOWSPRIORITY | Integer | HOT2000 v11.3 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | The order that the window upgrade has been prioritized by the energy advisor. | L'ordre que l'amélioration des fenêtres a été priorisée par le conseiller en efficacité énergétique.
EVALTYPE | nvarchar(1) |  | Base case / cas de base | Type of Evaluation, D, E, P or N | Type d'évaluation, D, E, P ou N
EVALUATIONSID | int |  | Base case / cas de base | Identifier representing a unique Pre and post-retrofit evaluation pair (i.e. D and E files for the same house will have the same EvaluationsId) | Identifiant représentant une paire unique d'évaluations avant et après rénovation (c'est-à-dire que les fichiers D et E pour une même maison auront le même EvaluationsId)
EVCharger | Integer | HOT2000 v11.13 | Base case / cas de base | Indicates the ENERGY STAR number of the electric vehicle charging unit | Indique le numéro ENERGY STAR de la borne de recharge pour véhicule électrique
EXPOSEDFLOOR | nvarchar(256) | HOT2000 v10.20 | Base case / cas de base | For v10 files: Description of exposed floor insulation (displays area of exposed floor in square feet, followed by the nominal R-value) For v11 files: Description of exposed floor insulation (displays percentage of floor area, followed by the nominal R-value) | Pour les fichiers v10: Description de l’isolation du plancher exposé (superficie du plancher exposé, suivi de la valeur nominale d’isolation) Pour les fichiers v11: Description de l'isolant du plancher exposé (affiche le pourcentage de superficie du plancher, suivi de la valeur R nominale)
EXPOSEDFLOORDEF | nvarchar(100) | HOT2000 v11.9 | Base case / cas de base | Description of exposed floor insulation (displays area of exposed floor in square feet, followed by the nominal R-value) | Description de l’isolation du plancher exposé (affiche la superficie du plancher exposé, suivi de la valeur nominale d’isolation)
FIREPLACEDAMP1 | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Fireplace (solid fuel burning equipment) #1 Damper position (0=closed, 1= Open, 2=N/A) | Position du clapet – Foyer no 1 (équipement à combustible solide) (0 = Fermé, 1 = Ouvert, 2 = Sans objet)
FIREPLACEDAMP2 | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Fireplace (solid fuel burning equipment) #2 Damper position (0=closed, 1= Open, 2=N/A) | Position du clapet – Foyer no 2 (équipement à combustible solide) (0 = Fermé, 1 = Ouvert, 2 = Sans objet)
FLOORAREA | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Floor area of the house, calculated using the volume divided by 2.5 (square metres) | Surface de plancher de la maison, calculé en utilisant le volume divisé par 2,5 (mètres carrés)
FNDDEF | nvarchar(256) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Description of foundation insulation (displays percentage of foundation area, followed by the nominal R-value) | Description de l’isolation de la fondation (affiche le pourcentage de superficie de la fondation, suivi de la valeur R nominale)
FNDHDR | nvarchar(256) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Foundation header insulation (percentage of header area, followed by the nominal R-value) For v10 files: Basement header only, crawl space headers were modeled as part of crawl space walls For v11.3-11.12 files: Basement and crawl space header For v11.13 files: Basement header only, crawl space headers are reported under the CSHDR field | Isolation de la solive de rive du sous-sol (pourcentage de superficie de la solive de rive, suivi de la valeur R nominale) Pour les fichiers v10: la solive de rive du sous-sol uniquement, les solives de rive de vides sanitaires ont été modélisés en tant que partie des murs du vide sanitaire Pour les fichiers v11.3-11.12: la solive de rive de sous-sol et du vide sanitaire Pour les fichiers v11.13: la solive de rive du sous-sol uniquement, les solives de rive de vides sanitaires sont rapportées dans le champ CSHDR
FNDTYPE | nvarchar(256) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Type of foundation (B = Basement wall, P= Pony wall, C = crawl space, S = slab on grade, F = Floor above crawl space) | Type de fondation (B = mur de sous-sol, P = mur bas, C = vide sanitaire, S = dalle sur le sol, F = plancher au-dessus du vide sanitaire)
FNDWALLINS | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Foundation effective insulation RSI value | Valeur de résistance thermique RSI effective des fondations
FOOTPRINT | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Sum of the areas of all foundations and exposed floors (square metres) | Somme des superficies de toutes les fondations et de tous les planchers exposés (en mètres carrés)
FURDCMOTOR | Integer | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Heating system Fan/Pump Energy Efficient motor (1 = Yes, 0 = No) | Moteur de ventilateur/pompe de l’appareil de chauffage est écoénergétique (1 = Oui, 0 = Non)
FURNACEFUEL | nvarchar(100) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Primary heating equipment fuel type | Type de source d’énergie de l’appareil de chauffage principal
FURNACEMODEL | nvarchar(100) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Furnace model | Modèle de l’appareil de chauffage
FURNACETYPE | nvarchar(100) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Primary heating equipment type | Type de l’appareil de chauffage principal
FURSSEFF | decimal(8,3) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Primary heating equipment efficiency (Steady State efficiency) | Efficacité de l’appareil de chauffage principal (Rendement en régime stable)
GHGI | decimal(2,2) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Used to specify the Greenhouse gas intensity - represents the operational greenhouse gas emissions of the proposed house normalized by floor area (tons/square metres) | Utilisé pour spécifier l’intensité des émissions de gaz à effets de serre. Représente les émissions de gaz à effets de serre opérationnelles du bâtiment proposé normalisées par surface de plancher (tonnes/mètres carrés)
GUARDED | nvarchar(5) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | A true or false value indicating whether the blower door test was guarded or unguarded | Une valeur vrai ou faux indiquant si le test d’infiltrométrie était balancé ou non-balancé
HEATAFUE | decimal(19,10) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Primary heating equipment AFUE value | Valeur AFUE de l’appareil de chauffage principal
HEATEDFLOORAREA | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Heated Floor Area (square metres) | Surface de plancher chauffée (mètres carrés)
HEATSYSSIZEOP | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Heating system sizing option (1 = calculated, 2 = User specified) | Option utilisée pour la capacité du système de chauffage (1 = calculée, 2 = spécifiée par l’utilisateur)
HotWaterTemperature | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Base case / Cas de base | Hot Water temperature in degrees C | Température de l'eau chaude en degrés C
HOUSEID | Integer |  | Base case / cas de base | Identifier unique to an address. All evaluations with the same address information (ClientAddr, ClientCity, HouseRegion, and ClientPCode) will have the same HouseID | Identifiant unique à une adresse. Toutes les évaluations avec les mêmes informations d'adresse (ClientAddr, ClientCity, HouseRegion et ClientPCode) auront le même HouseID
HOUSEREGION | nvarchar(100) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Region of country where the house is located (province/territory) | Région où se trouve la maison (province/territoire)
HPCAP | decimal(19,10) | HOT2000 v10.50 | Base case / cas de base | Heat pump capacity (Watts) | Puissance de la thermopompe (watts)
HPEquipType | char(100) | HOT2000 v11.13 | Base case / cas de base | Indicates the type of heat pump (Central split System, Central single package system, Ductless Mini- or Multi-split system, Compact Ducted Mini- or Multi-split system, and Coils Only) | Indique le type de thermopompe (Système central bibloc, Système central monobloc, Système mini- ou multi-biblocs sans conduits, Système mini- ou multi-biblocs compact avec conduits, Serpentins seulement)
HPESTAR | nvarchar(6) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Air source heat pump is ENERGY STAR (ESTAR or N/A) | La thermopompe à air est certifiée ENERGY STAR (ESTAR ou N/A)
HPSOURCE | nvarchar(100) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Heat pump type (air, water, ground or N/A) | Source d’énergie de la thermopompe (air, water, ground or N/A)
HRVEFF0C | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | HRV effectiveness at 0 °C (%) | Efficacité du VRC à 0 °C (%)
HSEVOL | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | House volume (cubic metres) | Volume de la maison (mètres cubes)
HVIEQUIP | nvarchar(6) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | HRV/ERV is Home Ventilating Institute (HVI) certified (HVI or N/A) | Le VRC/VRE est certifié par le Home Ventilating Institute (HVI) (HVI ou N/A).
INDFURNACEFUEL | nvarchar(32) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Fuel used by largest independent heating system (only available for MURB files prior to v11) | Type de source d’énergie utilisé par le système de chauffage prédominant (uniquement disponible pour les fichiers IRLM avant v11)
INDFURNACETYPE | nvarchar(64) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Type of largest independent heating system (only available for MURB files prior to v11) | Type du système de chauffage prédominant (uniquement disponible pour les fichiers IRLM avant v11)
INDFURSSEFF | decimal(8,3) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Steady state efficiency of independent heating system that has the largest capacity (only available for MURB files prior to v11) | Efficacité en régime permanent du système de chauffage indépendant ayant la plus grande capacité (uniquement disponible pour les fichiers IRLM avant v11)
INSCOPEOFNBC | nvarchar(256) | HOT2000 v11.10 | Base case / cas de base | A true or false value indicating whether the proposed house is within the scope of the NBC Section 9.36 | Une valeur vrai ou faux indiquant si la maison proposée est dans le champ d’application du Code National du Bâtiment Section 9.36
KWPV | decimal(8,3) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Contains the nominal capacity of the PV system (in kW) entered by the energy advisor | Contient la puissance nominale du système photovoltaïque (en kW) entrée par le conseiller en efficacité énergétique
LARGESTCSIA | Integer | HOT2000 v10.51 | Base case / cas de base | CSIA rating of the largest solar domestic hot water system in the file | Cote de l’Association des industries solaires du Canada pour le plus gros système à eau chaude domestique solaire présent dans le fichier
LEAKAR | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Equivalent leakage area at 10 pascals | Surface de fuite équivalente à 10 pascals
LFTOILETS | Integer | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Number of low-flow toilets | Nombre de toilettes à faible débit
MAINWALLINS | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Main walls effective insulation RSI value | Valeur de résistance thermique RSI des murs principaux
MEUI | decimal(8,2) | HOT2000 v11.10 | Base case / cas de base | Mechanical Energy Use Intensity (kWh/(m2*year)) | Intensité de la demande d’énergie mécanique (kWh/(m2*année))
MINR10EXPFLOOR | nvarchar(1) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Indicates a minimum of R10 continuous exposed floor insulation in northern communities (1 = yes, 0 = no) | Indique l'isolation continue minimale de R10 pour les planchers exposés dans les collectivités nordiques. (1= oui, 0= non)
MOISTUREPROOFCS | nvarchar(1) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Indicates crawl space moisture proofing (1 = yes, 0 = no) | Indique la protection contre l’humidité du vide sanitaire (1 = oui, 0 = non)
MURBASHPESTAR | Integer | HOT2000 v10.31 | Base case / cas de base | Number of ENERGY STAR qualified air-source heat pumps in a MURB | Nombre de thermopompes à air certifiées ENERGY STAR dans l’IRLM
MURBDHWCOND | Integer | HOT2000 v10.31 | Base case / cas de base | Number of condensing domestic hot water tanks in a MURB | Nombre de systèmes à eau chaude domestique à condensation dans un IRLM
MURBDHWCONDINSES | Integer | HOT2000 v10.50 | Base case / cas de base | Number of ENERGY STAR instantaneous (condensing) domestic hot water in the units | Nombre de systèmes à eau chaude domestique instantanés (à condensation) certifiés ENERGY STAR dans les logements
MURBDHWINS | Integer | HOT2000 v10.31 | Base case / cas de base | Number of instantaneous domestic hot water tanks in a MURB | Nombre de systèmes à eau chaude domestique instantanés dans un IRLM
MURBDHWINSES | Integer | HOT2000 v10.50 | Base case / cas de base | Number of ENERGY STAR instantaneous domestic hot water tanks in the units | Nombre de systèmes à eau chaude domestique instantanés certifiés ENERGY STAR dans les logements
MURBDWHRL1M | Integer | HOT2000 v10.31 | Base case / cas de base | Number of Drain water heat recovery coils with efficiency between 30 to 42 % in MURB | Nombre de serpentins de récupération de chaleur des eaux de drainage affichant une efficacité entre 30 et 42 % dans l’IRLM
MURBDWHRM1M | Integer | HOT2000 v10.31 | Base case / cas de base | Number of Drain water heat recovery coils with efficiency between 43 and 54 % in MURB | Nombre de serpentins de récupération de chaleur des eaux de drainage affichant une efficacité entre 43 et 54 % dans l’IRLM
MURBFURDCMOTOR | nvarchar(256) | HOT2000 v10.31 | Base case / cas de base | Up to three values in v.10.51, and up to two types in v.11 (type1; type2; type3) of heating system Fan/Pump, Energy Efficient motor (1=Yes, 0=No) | Jusqu’à trois valeurs d’efficacité pour le moteur des ventilateurs/pompes des appareils de chauffage dans v.10.51 et jusqu’à deux valeurs dans v.11 (type 1; type 2; type 3) (1 = Oui, 0 = Non)
MURBFURNACEFUEL | nvarchar(256) | HOT2000 v10.31 | Base case / cas de base | Up to three types in v.10.51, and up to two types in v.11 (type1; type2; type3) of heating system fuel | Jusqu’à trois valeurs de source d’énergie pour les appareils de chauffage dans v.10.51 et jusqu’à deux valeurs dans v.11 (type 1; type 2; type 3)
MURBFURNACETYPE | nvarchar(256) | HOT2000 v10.31 | Base case / cas de base | Up to three types in v.10.51, and up to two types in v.11 (type1; type2; type3) of heating system | Jusqu’à trois valeurs d’appareils de chauffage dans v.10.51 et jusqu’à deux valeurs dans v.11 (type 1; type 2; type 3)
MURBFURSSEFF | nvarchar(256) | HOT2000 v10.31 | Base case / cas de base | Up to three types in v.10.51, and up to two types in v.11 (type1; type2; type3) of heating system steady state efficiency | Jusqu’à trois valeurs pour le rendement en régime permanent des appareils de chauffage dans v.10.51 et jusqu’à deux valeurs dans v.11 (type 1; type 2; type 3)
MURBHEATAFUE | nvarchar(256) | HOT2000 v10.31 | Base case / cas de base | Up to three types in v.10.51, and up to two types in v.11 (type1; type2; type3) of heating system AFUE | Jusqu’à trois valeurs pour l’AFUE des appareils de chauffage dans v.10.51 et jusqu’à deux valeurs dans v.11 (type 1; type 2; type 3)
MURBHRVHVI | Integer | HOT2000 v10.31 | Base case / cas de base | Number of HVI heat recovery ventilators in MURB | Nombre de VRC certifiés HVI dans l’IRLM
MURBHSESTAR | Integer | HOT2000 v10.31 | Base case / cas de base | Number of ENERGY STAR heating systems in MURB | Nombre de systèmes de chauffage certifiés ENERGY STAR dans l’IRLM
MURBHTSYSTEMDIS | nvarchar(32) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | MURB central distribution system (All units central, all independent, combo) (only available for files prior to v11) | Système de distribution central pour l’IRLM (central, indépendant, combiné) (uniquement disponible pour les fichiers avant v11)
MURBSOCMULTIPLIER | Integer | HOT2000 v11.4 | Base case / cas de base | Contains number of units, used to determine the SOC values of the building (one unit = 1, whole building = UnitsMURB value) | Contient le nombre d’unités utilisées pour déterminer les valeurs de conditions de fonctionnement normales du bâtiment (une unité = 1, bâtiment complet = valeur UnitsMURB)
MURBWOODEPA | Integer | HOT2000 v10.31 | Base case / cas de base | Number of EPA/CSA heating systems in MURB | Nombre de systèmes de chauffage certifiés EPA/CSA dans l’IRLM
MURBWOODHEAT | Integer | HOT2000 v10.31 | Base case / cas de base | Number of wood appliances present in the MURB units | Nombre d’appareils au bois présents dans les logements de l’IRLM
NBCANNUALENEGYCONSUMPTION | decimal(8,2) | HOT2000 v11.10 | Base case / cas de base | The energy consumption of the proposed house minus the electrical base loads stated in gigajoules | La consommation d’énergie de la maison proposée moins les charges électrique de base exprimée en gigajoules
NBCHOUSEENERGYTARGET | decimal(8,2) | HOT2000 v11.10 | Base case / cas de base | The energy consumption of the reference house minus the electrical base loads stated in gigajoules | La consommation d'énergie de la maison de référence moins les charges électriques de base exprimée en gigajoules
NELECTHERMOS | Integer | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Number of Electronic Thermostats (0,1,2,3...) | Nombre de thermostats électroniques (0, 1, 2, 3…)
NLA | decimal(19,10) | HOT2000 v11.4 | Base case / cas de base | Normalized Leakage Area (NLA is calculated by dividing the Equivalent Leakage Area at 10 Pa by the area of the exterior building envelope) | Surface de fuite normalisée (SFN est calculée en divisant la Superficie de fuite équivalente à 10 Pa par la superficie extérieure de l’enveloppe de bâtiment)
NLR | nvarchar(20) | HOT2000 v11.9 | Base case / cas de base | Normalized Leakage Rate (calculated by multiplying the AIR50P value by the house volume, divided by the entire surface area) | Taux de fuite normalisé (calculé en multipliant la valeur AIR50P par le volume de la maison et en divisant par la surface totale)
NONRESHEATEDFLOORAREA | decimal(19,10) | HOT2000 v11.4 | Base case / cas de base | Contains the heated floor area of non-residential units (square metres) | Contient la surface de plancher chauffée des unités non résidentielles (mètres carrés)
NUMBEROFHEADS | Integer | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Displays the number of heads or warm air registers for mini-split air-source heat pumps | Affiche le nombre de têtes ou de registres d'air chaud pour les thermopompes à air biblocs
NUMBUILDINGSTOREYS | Integer | HOT2000 v11.4 | Base case / cas de base | Displays the number of floors above grade (only active when Buildingtype = Multi-unit: one unit) | Affiche le nombre d’étages au-dessus du niveau du sol (champ actif uniquement lorsque Buildingtype = Multilogement : une unité)
NUMDOORESTAR | Integer | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Number of installed ENERGY STAR certified doors | Nombre de portes certifiées ENERGY STAR installées
NUMDOORS | Integer | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Total number of installed doors | Nombre total de portes installées
NUMDWELLINGUNITS | Integer | HOT2000 v11.4 | Base case / cas de base | Contains the number of residential units in a MURB | Contient le nombre d’unités résidentielles dans un IRLM
NUMER34TO39 | Integer | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | The number of windows meeting the ER ≥ 34 <40 characteristic | Contient le nombre de fenêtres répondant à la caractéristique de RE ≥ 34 < 40
NUMER40PLUS | Integer | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | The number of windows meeting ER ≥ 40 | Contient le nombre de fenêtres dont la valeur de RE ≥ 40
NUMHPWHMURB | decimal(8,2) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Used to indicate the number of heat pump water heaters installed in a MURB | Utilisé pour indiquer le nombre de chauffe-eau à thermopompe installés dans un IRLM
NUMNONRESUNITS | Integer | HOT2000 v11.4 | Base case / cas de base | Contains the number of non-residential units in a MURB | Contient le nombre d’unités non résidentielles dans un IRLM
NUMSOLSYS | Integer | HOT2000 v10.51 | Base case / cas de base | The total number of solar domestic hot water systems in the file | Nombre total de systèmes à eau chaude domestique solaires présents dans le fichier
NUMWINDOWS | Integer | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Total number of installed windows | Nombre total de fenêtres installées
NUMWINESTAR | Integer | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Number of installed ENERGY STAR certified windows | Nombre de fenêtres certifiées ENERGY STAR installées
NUMWINU105 | Integer | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | The number of windows with a U value ≤ 1.05 | Le nombre de fenêtres dont le facteur U est ≤ 1,05
NUMWINU122 | Integer | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | The number of windows with a U value of >1.05 and ≤ 1.22 | Le nombre de fenêtres dont le facteur U est > 1,05 et ≤ 1,22
OVERALLIMPROVEMENT | decimal(8,2) | HOT2000 v11.10 | Base case / cas de base | For the purpose of compliance to the National Building Code Energy Performance Tiers, this value represents the energy performance improvement of the proposed house over that of the reference house. For v11.10- v11.12 files: Base loads and PV are excluded, solar hot water heating is included For v11.13 files: Base loads and all renewables are excluded. | Aux fins de conformité aux niveaux de performance énergétique du CNB, cette valeur représente l'amélioration du rendement énergétique de la maison proposée par rapport à celle de la maison de référence. Pour les fichiers v11.10- v11.12 : Les charges de base et le PV sont été exclus, chauffage de l'eau par énergie solaire est inclus. Pour les fichiers v11.13 : Les charges de base et toutes les énergies renouvelables sont exclues.
PDHWEF | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Primary domestic hot water equipment efficiency | Efficacité de l’appareil à eau chaude domestique primaire
PDHWESTAR | nvarchar(25) | HOT2000 v10.50 | Base case / cas de base | Primary domestic hot water is ENERGY STAR certified (ecoLIST when ecoEnergy, ESTARecoLIST when both are checked, or N/A) | L’appareil à eau chaude domestique primaire est certifié ENERGY STAR (ecoLIST s’il figure sur la liste écoÉNERGIE, ESTARecoLIST lorsque les deux cases sont cochées; sinon N/A)
PDHWFUEL | nvarchar(100) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Primary domestic hot water equipment fuel type | Source d’énergie de l’appareil à eau chaude domestique primaire
PDHWTYPE | nvarchar(100) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Primary domestic hot water equipment type | Type d’appareil à eau chaude domestique primaire
PDHWUEF | decimal(19,10) | HOT2000 v11.6 | Base case / cas de base | Primary domestic hot water UEF | Facteur énergétique uniforme du chauffe-eau primaire
PDRAWPATTERN | nvarchar(255) | HOT2000 v11.6 | Base case / cas de base | Draw pattern for primary domestic hot water system | Modèle de soutirage du chauffe-eau primaire
PEAKCOOLINGVALIDATION | nvarchar(256) | HOT2000 v11.10 | Base case / cas de base | A true or false value indicating whether the proposed house design cooling load is equal to or lower than the reference house design cooling load | Une valeur vraie ou fausse indiquant si la charge de refroidissement de conception de la maison proposée est égale ou inférieure à la charge de refroidissement de conception de la maison de référence
PONYWALLEXISTS | Integer | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Presence of pony walls (0 = No, 1 = Yes) | Présence murs bas (0 = non, 1 = oui)
PRIDHWMODEL | nvarchar(100) | HOT2000 v10.51 | Base case / cas de base | Primary Domestic Hot Water equipment model | Modèle de l’équipement primaire le chauffe-eau domestique
PRIMARYDHWTANKVOLUME | decimal(8,2) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Displays the domestic hot water tank volume for the primary system (litres) | Affiche le volume du réservoir d’eau chaude domestique pour le système primaire (litres)
PROGRAMNAME | nvarchar(30) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Indicates which version of HOT2000 was used (e.g. HOT2000 v.9.34c, HOT2000 v.10.51, HOT2000 v.11.6) | Indique la version de HOT2000 utilisée (p.ex., HOT2000 v.9.34c, HOT2000 v.10.51, HOT2000 v.11.6)
PROGSMARTTHERMOSTAT | nvarchar(1) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Indicates the presence of programmable, smart or adaptive thermostats (1 = yes, 0 = no) | Indique la présence de thermostats programmables, intelligents ou adaptatifs (1 = oui, 0 = non)
PROVINCE | char(2) |  | Base case / cas de base | Two character Province Code for House region | Code de province à deux caractères pour la région de la maison
QTOT | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Rated total combined natural and mechanical ventilation in L/s | Taux total de ventilation naturelle et mécanique combinée calculée, L/s
QWARN | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Calculated total combined natural and mechanical ventilation value in L/s for which the insufficient ventilation warning appears in reports (16 L/s ≤ Qwarn ≤ 40L/s) | Valeur totale calculée de la ventilation naturelle et mécanique combinée en L/s pour laquelle figure un avertissement de ventilation insuffisante dans les rapports (16 L/s ≤ Qwarn ≤ 40 L/s)
RefDesCoolLoss | decimal(19,6) | HOT2000 v11.13 | Reference house base case / Cas de base maison de référence | Reference House total design cooling load (Watts) | Charge totale de refroidissement de conception de la maison de référence (watts)
RefDesHtLoss | decimal(19,6) | HOT2000 v11.13 | Reference house base case / Cas de base maison de référence | Reference House design heating load (Watts) | Pertes de chaleur de conception de la maison de référence (watts)
RefHLAir | decimal(19,6) | HOT2000 v11.12 | Reference house base case / Cas de base maison de référence | Reference House heat loss to air leakage (MJ) | Maison de référence pertes de chaleur en raison de fuites d’air (MJ)
RefHLCeiling | decimal(19,6) | HOT2000 v11.13 | Reference house base case / Cas de base maison de référence | Reference House heat loss to ceilings (MJ) | Pertes de chaleur par les plafonds de la maison de référence (MJ)
RefHLDoor | decimal(19,6) | HOT2000 v11.13 | Reference house base case / Cas de base maison de référence | Reference House heat loss to doors (MJ) | Pertes de chaleur par les portes de la maison de référence (MJ)
RefHLExposedFlr | decimal(19,6) | HOT2000 v11.13 | Reference house base case / Cas de base maison de référence | Reference House heat loss to exposed floors (MJ) | Pertes de chaleur par les planchers exposés de la maison de référence (MJ)
RefHLFound | decimal(19,6) | HOT2000 v11.13 | Reference house base case / Cas de base maison de référence | Reference House heat loss to foundations (MJ) | Pertes de chaleur par les fondations de la maison de référence (MJ)
RefHLWalls | decimal(19,6) | HOT2000 v11.13 | Reference house base case / Cas de base maison de référence | Reference House heat loss to walls (MJ) | Pertes de chaleur par les murs de la maison de référence (MJ)
RefHLWinDoor | decimal(19,6) | HOT2000 v11.13 | Reference house base case / Cas de base maison de référence | Reference House heat loss through windows and doors (MJ) | Pertes de chaleur par les fenêtres et les portes de la maison de référence (MJ)
RefHLWindow | decimal(19,6) | HOT2000 v11.13 | Reference house base case / Cas de base maison de référence | Reference House heat loss to windows (MJ) | Pertes de chaleur par les fenêtres de la maison de référence (MJ)
RefSpaceCoolEnergy | decimal(19,6) | HOT2000 v11.13 | Reference house base case / Cas de base maison de référence | Reference House annual energy consumption for space cooling in MJ | Consommation annuelle d’énergie de la maison de référence pour la climatisation en MJ
RefSpaceEnergy | decimal(19,6) | HOT2000 v11.13 | Reference house base case / Cas de base maison de référence | Reference House rated annual space heating energy consumption for and ventilator electrical consumption (during heating hour) (MJ) | Consommation énergétique annuelle nominale proposée liée au chauffage des locaux et à la consommation d’électricité liée à la ventilation (pendant les heures de chauffage) de la maison de référence (MJ)
RefVentilationEnergy | decimal(19,6) | HOT2000 v11.13 | Reference house base case / Cas de base maison de référence | Reference House annual energy consumption for ventilation in MJ | Consommation annuelle d’énergie de la maison de référence pour la ventilation en MJ
RefWaterHeatEnergy | decimal(19,6) | HOT2000 v11.13 | Reference house base case / Cas de base maison de référence | Reference House annual energy consumption for domestic hot water heating in MJ | Consommation annuelle d’énergie de la maison de référence pour le chauffage de l'eau domestique en MJ
ROCApplianceLoad | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Base case / Cas de base | Reduced Operating Conditions Appliance load in kWh/day | Charges des électroménagers avec conditions de fonctionnement réduites en kWh/ jour
ROCHotWaterLoad | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Base case / Cas de base | Reduced Operating Conditions Total estimated hot water load in L/day | Charge totale estimée d'eau chaude avec conditions de fonctionnement réduites en L/ jour
ROCLightingLoad | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Base case / Cas de base | Reduced Operating Conditions Lighting load in kWh/day | Charge d'éclairage avec conditions de fonctionnement réduites en kWh/ jour
ROCOtherElectricalLoad | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Base case / Cas de base | Reduced Operating Conditions Other electrical load in kWh/day | Autre charges électriques avec conditions de fonctionnement réduites en kWh/ jour
ROOFINGMEMBRANE | nvarchar(1) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Indicates adhesive waterproof ice and water barrier underlayment for roofs (1 = yes, 0 = no) | Indique une membrane de sous-toiture adhésive imperméable contre l’eau et la glace (1 = oui, 0 = non)
RULESETTYPE | nvarchar(50) | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Mode selected within HOT2000 (EnerGuide Rating System (2015 NBC), Ontario Reference House, EnerGuide Rating System 2020 NBC) | Mode sélectionné dans HOT2000 (Système de cote ÉnerGuide (2015 CNB), Maison de référence de l'Ontario, Système de cote ÉnerGuide CNB 2020)
SDHWEF | decimal(19,10) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Secondary domestic hot water efficiency | Efficacité du chauffe-eau domestique secondaire
SDHWESTAR | nvarchar(25) | HOT2000 v10.50 | Base case / cas de base | Equal to "ESTAR" if the secondary domestic hot water tank is ENERGY STAR certified, "N/A" otherwise | ESTAR si le système à eau chaude domestique secondaire est certifié ENERGY STAR; sinon, N/A
SDHWFUEL | nvarchar(50) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Secondary domestic hot water fuel | Source d’énergie du chauffe-eau domestique secondaire
SDHWHPCOP | decimal(8,4) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Secondary domestic hot water heat-pump coefficient of performance | Coefficient de performance du chauffe-eau domestique secondaire à thermopompe
SDHWHPTYPE | nvarchar(50) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Secondary domestic hot water heat-pump type | Type de thermopompe à eau chaude domestique secondaire
SDHWTYPE | nvarchar(50) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Secondary domestic hot water type | Type de chauffe-eau domestique secondaire
SDHWUEF | decimal(19,10) | HOT2000 v11.6 | Base case / cas de base | Secondary domestic hot water UEF | Facteur énergétique uniforme du chauffe-eau secondaire
SDRAWPATTERN | nvarchar(255) | HOT2000 v11.6 | Base case / cas de base | Draw pattern for secondary domestic hot water system | Modèle de soutirage du chauffe-eau domestique secondaire
SECONDARYDHWTANKVOLUME | decimal(8,2) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Displays the domestic hot water tank volume for the secondary system (litres) | Affiche le volume du réservoir d’eau chaude domestique pour le système secondaire (litres)
SLABFLOORAREA | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Slab floor area (square metres) | Aire de plancher de la dalle sur sol (mètres carrés)
SLABINSUL | nvarchar(1) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Indicates basement slab insulation (1 = yes, 0 = no) | Indique l’isolation des dalles de sous-sol (1 = oui, 0 = non)
SOCApplianceLoad | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Base case / Cas de base | Standard Operating Conditions Appliance load in kWh/day | Charges des électroménagers avec conditions de fonctionnement normales en kWh/ jour
SOCHotWaterLoad | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Base case / Cas de base | Standard Operating Conditions Total estimated hot water load in L/day | Charge totale estimée d'eau chaude avec conditions de fonctionnement normales en L/ jour
SOCLightingLoad | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Base case / Cas de base | Standard Operating Conditions Lighting load in kWh/day | Charges d'éclairage avec conditions de fonctionnement normales en kWh/ jour
SOCOtherElectricalLoad | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Base case / Cas de base | Standard Operating Conditions Other electrical load in kWh/day | Autre charges électriques avec conditions de fonctionnement normales en kWh/ jour
STOREYS | nvarchar(100) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Number of floors above grade (if buildingtype = Multi-unit: one unit assessed, this field refers to the number of floors above grade for the unit) | Nombre d’étages au-dessus du niveau du sol (si buildingtype = Multilogement : une unité, ce champ réfère au nombre d'étage au-dessus du sol de l'unité)
SUPPHTGFUEL1 | nvarchar(64) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Supplementary heating system #1 Fuel | Source d’énergie pour le type de système de chauffage supplémentaire 1
SUPPHTGFUEL2 | nvarchar(64) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Supplementary heating system #2 Fuel | Source d’énergie pour le type de système de chauffage supplémentaire 2
SUPPHTGTYPE1 | nvarchar(64) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Supplementary heating system #1 Type | Type de système de chauffage supplémentaire 1
SUPPHTGTYPE2 | nvarchar(64) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Supplementary heating system #2 Type | Type de système de chauffage supplémentaire 2
TBSMNT | decimal(5,2) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Temperature of the basement in Celsius | Température du sous-sol en Celsius
TEDI | decimal(8,2) | HOT2000 v11.10 | Base case / cas de base | Thermal Energy Demand Intensity stated in kWh/(m2*year) | Intensité de la demande d’énergie thermique exprimée en kWh/(m2*année)
ThermostatCooling | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Base case / Cas de base | Cooling temperature in degrees C based on standard operating conditions | Température de climatisation avec conditions de fonctionnement normales en degrés C
ThermostatHeatingNighttime | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Base case / Cas de base | Heating nighttime temperature in degrees C | Température de chauffage durant la nuit en degrés C
TMAIN | decimal(5,2) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Temperature of the main floor in Celsius | Température de l’étage principal en Celsius
TOTALOCCUPANTS | Integer | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Total number of occupants based on Standard Operating Conditions | Nombre total d’occupants sur la base des conditions de fonctionnement normales
TOTALVENTEXH | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Total ventilation exhaust rate, L/s | Taux d’évacuation d’air total, L/s
TOTALVENTSUPPLY | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Total ventilation supply rate, L/s | Taux d’alimentation d’air total, L/s
TOTCSIA | Integer | HOT2000 v10.51 | Base case / cas de base | Sum of the CSIA ratings for solar domestic hot water systems in the file | Somme des cotes de l’Association des industries solaires du Canada pour systèmes à eau chaude domestique solaires présents dans le fichier
TYPE1CAPACITY | decimal(19,10) | HOT2000 v10.50 | Base case / cas de base | Capacity of the Type 1 (i.e. baseboards, boiler, combo and furnace) heating system (Watts) | Puissance des appareils de chauffage de type 1 (c.-à-d. plinthes, chaudière, combo et générateur d'air chaud)(watts)
TYPEOFHOUSE | nvarchar(100) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Type of house (e.g. Single Detached, Double/Semi-detached, Row house- end unit, Row house- middle unit, etc.) | Type de maison (c.-à-d., détachée, semi-détachée, maison en rangée- unité d'extrémité, maison en rangée- unité du milieu )
UATTCEILINGDEF | nvarchar(256) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Description of proposed attic insulation (displays percentage of attic area, followed by the nominal R-value) | Description de l’isolation du comble proposée (affiche le pourcentage de superficie du comble, suivi de la valeur R nominale)
UCAFLCEILINGDEF | nvarchar(256) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Description of proposed cathedral or flat roof insulation (displays percentage of ceiling area, followed by nominal R-value) | Description de l’isolation proposée du plafond cathédrale ou toit plat (affiche le pourcentage de superficie, suivi de la valeur R nominale)
UCENVENTSYSTYPE | nvarchar(100) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed ventilation system type | Type de système de ventilation proposé
UDWHRL1M | Integer | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed number of Drain-water heat recovery smaller than 1 meter | Nombre de récupérateur de chaleur des eaux de drainage proposé inférieur à 1 mètre
UDWHRM1M | Integer | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed number of Drain-water heat recovery greater than 1 meter | Nombre de récupérateur de chaleur des eaux de drainage proposé supérieur à 1 mètre
UEPACSASUPPHTG1 | nvarchar(6) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed Supplementary Heating system 1 (solid fuel burning) meets CSA or EPA standard | Le système de chauffage supplémentaire 1 au bois proposé répond à la norme CSA ou EPA
UEPACSASUPPHTG2 | nvarchar(6) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed Supplementary Heating system 2 (soild fuel burning) meets CSA or EPA standard | Le système de chauffage supplémentaire 2 au bois proposé répond à la norme CSA ou EPA
UGEXPOSEDFLOOR | nvarchar(256) | HOT2000 v10.20 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Description of proposed exposed floor insulation (displays percentage of floor area, followed by the nominal R-value) | Description de l'isolation du plancher exposé proposé (affiche le pourcentage de superficie du plancher, suivi de la valeur R nominale)
UGRACCENTESTAR | nvarchar(6) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed central A/C is ENERGY STAR (ESTAR or N/A) | Le système de climatisation central proposé est certifié ENERGY STAR (ESTAR ou N/A)
UGRACWINDESTAR | Integer | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed number of window A/C unit that are ENERGY STAR certified (0,1,2,3,4…) | Nombre de climatiseurs de fenêtre proposés certifiés ENERGY STAR (0, 1, 2, 3, 4...)
UGRACWINDNUM | Integer | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed number of window A/C unit (installed and recommended) | Nombre de climatiseurs de fenêtre (installés et recommandés)
UGRAIR50PA | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed air change per hour target at 50 Pa | Objectif de changement d'air à l'heure à 50 Pa proposé
UGRAIRCONDTYPE | nvarchar(64) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed type of A/C System (Central split System, Central single package system, Ductless Mini- or Multi-split system, Compact Ducted Mini- or Multi-split system, and Coils Only) or “Not installed” | Type de système de climatisation proposé (Système central bibloc, Système central monobloc, Système mini- ou multi-biblocs sans conduits, Système mini- ou multi-biblocs compact avec conduits, Serpentins seulement) ou « non installé »
UGRAIRCOP | decimal(19,10) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed coefficient of performance for A/C system | Coefficient de rendement du système de climatisation proposé
UGRAirTightnessERSRating | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed ERS rating for airtightness upgrade recommendation (GJ) | Cote SCE proposée pour la recommandation d'amélioration de l'étanchéité à l'air (GJ)
UGRASHPHSPF | decimal(2,3) | HOT2000 v11.13 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Indicates the heating efficiency of a proposed Air Source Heat Pump (HSPF value or 0) | Indique l'efficacité de chauffage d'une thermopompe à air proposée (valeur HSPF ou 0)
UGRASHPHSPF2 | decimal(2,3) | HOT2000 v11.13 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Indicates the heating efficiency of a proposed Air Source Heat Pump (HSPF2 value or 0) | Indique l'efficacité de chauffage d'une thermopompe à air proposée (valeur HSPF2 ou 0)
UGRBATTERYSTORAGE | nvarchar(1) | HOT2000 v11.12 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed battery storage installation/replacement (1 = yes, 0 = no) | Installation/remplacement de batterie de stockage proposé (1 = oui, 0 = non)
UGRCCASHP | nvarchar(1) | HOT2000 v11.12 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed cold climate air-source heat pump (1 = yes, 0 = no) | Thermopompe à air basse température proposée (1 = oui, 0 = non)
UGRCeilingCathFlatERSRating | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed ERS rating for cathedral or falt ceiling upgrade recommendation (GJ) | Cote SCE proposée pour la recommandation d'amélioration de plafond cathédrale ou de toit plat (GJ)
UGRCeilingsERSRating | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed ERS rating for attic ceiling upgrade recommendation (GJ) | Cote SCE proposée pour la recommandation d'amélioration du plafond du comble (GJ)
UGRCEILINGTYPE | nvarchar(256) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed ceiling type (‘A’ for a gable/hip/scissor attic, or ‘F’ for a flat or cathedral attic) | Type de plafond proposé (« A » pour un comble pignon/arête/ciseaux ou « F » pour un toit plat ou plafond cathédrale)
UGRCEILINS | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed ceiling effective insulation RSI value | Valeur recommandée de résistance thermique RSI effective du plafond
UGRCoolingERSRating | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed ERS rating for space cooling system upgrade recommendation (GJ) | Cote SCE proposée pour la recommandation d'amélioration du système de climatisation (GJ)
UGRCREDIT_PV | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed photovoltaic credit in kWh, capped to maximum electricity consumption | Crédit proposé pour l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques en kWh, limité à la consommation d'électricité maximale
UGRCREDIT_WIND | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed wind power credit in kWh | Crédit proposé pour l’énergie éolienne en kWh
UGRCRITNATACH | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed critical natural air change per hour | Renouvellement d’air naturel critique par heure recommandé
UGRCRITTOTACH | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed total critical air change per hour | Renouvellement d’air critique total par heure recommandé
UGRCSHDR | decimal(3,1) | HOT2000 v11.13 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed crawl space header insulation (percentage of header area, followed by the nominal R-value) | Isolation de la solive de rive du vide sanitaire proposée (pourcentage de superficie de la solive de rive, suivi de la valeur R nominale)
UGRDESHTLOSS | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed design heat loss in Watts | Pertes de chaleur associées à la conception proposée en watts
UGRDHWCSIA | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed Canadian Solar Industry Association rating for solar Domestic Hot water system (MJ/y) | Cote de l’Association des industries solaires du Canada pour le système à eau chaude solaire domestique recommandée (MJ/année)
UGRDHWHPCOP | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed domestic hot water heat pump system coefficient of performance | Coefficient de performance du système de thermopompe à eau chaude domestique recommandé
UGRDHWHPTYPE | nvarchar(100) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed domestic hot water heat pump system type | Type de thermopompe à eau chaude domestique recommandé
UGRDHWSYSEF | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed domestic hot water equipment efficiency (EF) | Efficacité de l’appareil à eau chaude domestique recommandée (FE)
UGRDHWSYSFUEL | nvarchar(100) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed domestic hot water equipment fuel type | Type de source d’énergie de l’appareil de chauffage à eau chaude domestique recommandé
UGRDHWSYSTYPE | nvarchar(100) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed domestic hot water equipment type | Type d’appareil à eau chaude domestique recommandé
UGRDoorsERSRating | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed ERS rating for door upgrade recommendation (GJ) | Cote SCE proposée pour la recommandation d'amélioration des portes (GJ)
UGREIDEF | nvarchar(256) | HOT2000 v11.4 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Description of proposed exterior foundation wall insulation (displays percentage of foundation exterior wall area, followed by the nominal R-value) | La description de l'isolation du mur extérieur de fondation (affiche le pourcentage de la superficie du mur extérieur de fondation suivi par la valeur R nominale)
UGRElecPanelUpgraded | char(1) | HOT2000 v11.13 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Indicates a proposed electrical panel upgrade (1 = yes, 0 = no) | Indique qu'une amélioration du panneau électrique est proposée (1 = oui, 0 = non)
UGREPACSA | nvarchar(6) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed Wood Fireplace or insert meets EPA or CSA standards, else equal N/A | Le foyer au bois ou le poêle encastrable recommandé satisfait à la norme EPA ou CSA, sinon N/A
UGRERSENERGYINTENSITY | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed Rated Energy Intensity (Proposed EnerGuide Rating divided by the heated floor area) (GJ/square metres) | Intensité énergétique calculée proposée (cote du Système de cote ÉnerGuide proposée divisée par la superficie de plancher chauffé) (GJ/mètres carrés)
UGRERSGHG | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed Total Annual Green House Gas Emissions in tonnes/year | Émissions annuelles de gaz à effet de serre totales proposées en tonnes/an
UGRERSHLDOOR | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed Heat loss through doors in GJ/year | Perte de chaleur par les portes proposée en GJ
UGRERSHLWINDOW | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed Heat loss through windows in GJ/year | Perte de chaleur par les fenêtres proposée en GJ
UGRERSLIGHTAPPLIANCEENERGY | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed Rated Annual Energy Consumption for Lights and Appliances in MJ based on Standard Operating Conditions | Consommation annuelle d’énergie calculée proposée pour l’éclairage et les électroménagers en MJ sur la base des conditions de fonctionnement normales
UGRERSOTHERELECENERGY | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed Rated Annual Energy Consumption for Other Electrical in MJ based on Standard Operating Conditions | Consommation annuelle d’énergie mesurée proposée pour les autres appareils électriques en MJ sur la base des conditions de fonctionnement normales
UGRERSPVAvailableEnergy | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed amount of photovoltaic energy generated on site in kWh, uncapped | Quantité proposée d'énergie photovoltaïque générée sur place en kWh, non limitée
UGRERSRATING | Integer | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed EnerGuide Rating in GJ/year | Cote ÉnerGuide proposée en GJ
UGRERSRenewableElec | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed total annual renewable energy produced by photovoltaic systems and wind turbines (MJ), uncapped | Total annuel proposé d’énergie renouvelable produite par les systèmes photovoltaïques et les éoliennes (MJ), non limitée
UGRERSRenewableProd | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed total available renewable energy production (electricity generation and solar DHW contribution) in MJ, capped at total annual energy consumption | Production totale d'énergie renouvelable disponible proposée (production d'électricité et contribution du chauffe-eau solaire domestique) en MJ, limitée à la consommation totale d'énergie annuelle
UGRERSRenewableSolar | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed renewable solar DHW contribution in MJ, uncapped | Contribution proposée du chauffe-eau solaire domestique en MJ, non limitée
UGRERSSPACECOOLENERGY | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed Annual Energy Consumption for Space Cooling in MJ based on Standard Operating Conditions | Consommation annuelle d’énergie proposée pour la climatisation en MJ sur la base des conditions de fonctionnement normales
UGRERSVENTILATIONENERGY | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed Rated Ventilation Energy Consumption in MJ | Consommation d’énergie calculée proposée pour la ventilation en MJ
UGRERSWATERHEATINGENERGY | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed Rated Domestic Hot Water Energy Consumption in MJ based on Standard Operating Conditions | Consommation d’énergie calculée proposée pour l’eau chaude domestique en MJ sur la base des conditions de fonctionnement normales
UGREVCharger | char(1) | HOT2000 v11.13 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Indicates that an electric vehicle charging unit has been proposed (1 = yes, 0 = no) | Indique qu'une borne de recharge pour véhicule électrique est proposée (1 = oui, 0 = non)
UGREXPOSEDFLOORDEF | nvarchar(100) | HOT2000 v11.9 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Description of proposed exposed floor insulation (displays area of exposed floor, followed by the nominal R-value) | Description de l’isolation proposée du plancher exposé (superficie du plancher exposé, suivi de la valeur nominale d’isolation)
UGRExposedFloorERSRating | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed ERS rating for exposed floor upgrade recommendation (GJ) | Cote SCE proposée pour la recommandation d'amélioration des planchers exposés (GJ)
UGRFCONELEC | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed consumption of electricity (kWh) | Consommation d’électricité recommandée (kWh)
UGRFCONNGAS | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed consumption of natural gas (cubic metres) | Consommation de gaz recommandée (mètres cubes)
UGRFCONOIL | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed consumption of oil (litres) | Consommation de mazout recommandée (litres)
UGRFCONPROP | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed consumption of propane (litres) | Consommation de propane recommandée (litres)
UGRFCONTOTAL | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed total energy consumption (MJ) | Consommation énergétique totale recommandée (MJ)
UGRFCONWOOD | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed consumption of wood (tonne) | Consommation de bois recommandée (tonne)
UGRFNDDEF | nvarchar(256) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Description of proposed foundation insulation (displays percentage of foundation area, followed by the nominal R-value) | Description de l’isolation de la fondation proposée (affiche le pourcentage de superficie de la fondation, suivi de la valeur R nominale)
UGRFNDHDR | nvarchar(256) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed foundation header insulation (percentage of header area, followed by the nominal R-value) For v10 files: Basement header only, crawl space headers were modeled as part of crawl space walls For v11.3-11.12 files: Basement and crawl space header For v11.13 files: Basement header only, crawl space headers are reported under the CSHDR field | Isolation de la solive de rive des fondations proposée (pourcentage de superficie de la solive de rive, suivi de la valeur R nominale) Pour les fichiers v10: la solive de rive du sous-sol uniquement, les solives de rive de vides sanitaires ont été modélisés en tant que partie des murs du vide sanitaire Pour les fichiers v11.3-11.12: la solive de rive de sous-sol et du vide sanitaire Pour les fichiers v11.13: la solive de rive du sous-sol uniquement, les solives de rive de vides sanitaires sont rapportées dans la colonne CSHDR
UGRFNDINS | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed foundation effective insulation RSI value | Valeur recommandée de résistance thermique RSI effective des fondations
UGRFNDTYPE | nvarchar(256) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed type of foundation (B = Basement wall, P = Pony wall, C = crawl space, S = slab on grade, F = Floor above crawl space) | Type de fondation proposé (B = mur de sous-sol, P = mur bas, C = vide sanitaire, S = dalle sur le sol, F = plancher au-dessus du vide sanitaire)
UGRFoundationERSRating | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed ERS rating for foundation upgrade recommendation (GJ) | Cote SCE proposée pour la recommandation d'amélioration des fondations (GJ)
UGRFURDCMOTOR | Integer | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed heating system fan/pump energy efficient motor 1=Yes, 0=No | Le moteur de ventilateur/pompe de l’appareil de chauffage proposé est écoénergétique 1 = Oui, 0 = Non
UGRFURNACEAEC | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed annual energy consumption for the Type 1 heating system in MJ | Consommation énergétique annuelle de l’appareil de chauffage Type 1 recommandé en MJ
UGRFURNACEEFF | decimal(8,3) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed primary heating equipment efficiency (steady state) | Efficacité de l’appareil de chauffage principal recommandé (régime permanent)
UGRFURNACEFUEL | nvarchar(100) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed primary heating equipment fuel type | Type de source d’énergie de l’appareil de chauffage principal recommandé
UGRFURNACETYP | nvarchar(100) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed primary heating equipment type | Type d'équipement de chauffage primaire proposé
UGRFURSEASEFF | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed heating system Seasonal Efficiency | Efficacité saisonnière de l’appareil de chauffage proposé
UGRGenerationERSRating | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed ERS rating for renewable energy generation upgrade recommendation (GJ) | Cote SCE proposée pour la recommandation d'amélioration de la production d'énergie renouvelable (GJ)
UGRHEATAFUE | decimal(19,10) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed primary heating equipment AFUE value | Valeur AFUE de l’appareil de chauffage principal proposé
UGRHEATFCONSE | Integer | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Heating energy consumption - Upgrade case Electric (kWh) | Consommation d’énergie pour le chauffage – électricité, cas d’améliorations (kWh)
UGRHEATFCONSG | Integer | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Heating energy consumption - Upgrade case Natural Gas (cubic metres) | Consommation d’énergie pour le chauffage – gaz naturel, cas d’améliorations (mètres cubes)
UGRHEATFCONSO | Integer | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Heating energy consumption - Upgrade case Oil (litres) | Consommation d’énergie pour le chauffage – mazout, cas d’améliorations (litres)
UGRHEATFCONSP | Integer | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Heating energy consumption - Upgrade case Propane (litres) | Consommation d’énergie pour le chauffage – propane, cas d’améliorations (litres)
UGRHEATFCONSW | Integer | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Heating energy consumption - Upgrade case Wood (tonne) | Consommation d’énergie pour le chauffage – bois, cas d’améliorations (tonne)
UGRHeatingERSRating | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed ERS rating for space heating system upgrade recommendation (GJ) | Cote SCE proposée pour la recommandation d'amélioration du système de chauffage (GJ)
UGRHLAIR | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Upgrade case: heat loss to air leakage (MJ) | Cas d’améliorations : Pertes de chaleur en raison de fuites d’air (MJ)
UGRHLCEILING | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Upgrade case: heat loss to ceiling (MJ) | Cas d’améliorations : Pertes de chaleur par les plafonds (MJ)
UGRHLEXPOSEDFLR | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Upgrade case: heat loss to exposed floor (MJ) | Cas d’améliorations : Pertes de chaleur par les planchers exposés (MJ)
UGRHLFOUND | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Upgrade case: heat loss to foundation (MJ) | Cas d’améliorations : Pertes de chaleur par les fondations (MJ)
UGRHLWALLS | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Upgrade case: heat loss to wall (MJ) | Cas d’améliorations : Pertes de chaleur par les murs (MJ)
UGRHLWINDOOR | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Upgrade case: heat loss to windows and doors (MJ) | Cas d’améliorations : Pertes de chaleur par les fenêtres et les portes (MJ)
UGRHotWaterERSRating | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed ERS rating for domestic hot water system upgrade recommendation (GJ) | Cote SCE proposée pour la recommandation d'amélioration du système de chauffage de l'eau domestique (GJ)
UGRHPCOP | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed heat pump coefficient of performance | Coefficient de performance de la thermopompe recommandée
UGRHPEquipType | char(100) | HOT2000 v11.13 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Indicates the proposed type of heat pump (Central split System, Central single package system, Ductless Mini- or Multi-split system, Compact Ducted Mini- or Multi-split system, and Coils Only) | Indique le type de thermopompe proposé (Système central bibloc, Système central monobloc, Système mini- ou multi-biblocs sans conduits, Système mini- ou multi-biblocs compact avec conduits, Serpentins seulement)
UGRHPESTAR | nvarchar(6) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed Air Source HP is ENERGY STAR (ESTAR, or N/A) | La thermopompe à air proposée est certifiée ENERGY STAR (ESTAR ou N/A)
UGRHPTYPE | nvarchar(100) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed heat pump type (air, water, ground, or N/A) | Type de thermopompe recommandé (air, eau, sol, ou N/A)
UGRHVIEQUIP | nvarchar(6) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed HRV/ERV is Home Ventilating Institute (HVI) certified (HVI or N/A) | Le VRC/VRE proposé est certifié par le Home Ventilating Institute (HVI) (HVI ou N/A)
UGRINDFURNACEFU | nvarchar(32) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Upgrade case: Fuel used by largest independent heating system (only available for MURB files prior to v11) | Scénario avec améliorations: Type de source d’énergie utilisé par le système de chauffage indépendant prédominant (uniquement disponible pour les fichiers IRLM avant v11)
UGRINDFURNACETP | nvarchar(64) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed type of largest independent heating system (only available for MURB files prior to v11) | Type du système de chauffage indépendant prédominant proposé (uniquement disponible pour les fichiers IRLM avant v11)
UGRINDFURSSEFF | decimal(8,3) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed steady state efficiency of largest independent heating system (only available for MURB files prior to v11) | Efficacité en régime stable proposée pour le système de chauffage indépendant prédominant (uniquement disponible pour les fichiers IRLM avant v11)
UGRINEXPOSEDFLR | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed exposed floor effective insulation RSI value | Valeur de résistance thermique effective RSI recommandée des planchers exposés
UGRKWPV | decimal(8,3) | HOT2000 v11.12 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Contains the capacity of the proposed PV system (in kW DC) | Contient la puissance du système photovoltaïque proposé (en kW CC)
UGRMINR10EXPFLOOR | nvarchar(1) | HOT2000 v11.12 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed installation of a minimum of R10 continuous exposed floor insulation in northern communities (1 = yes, 0 = no) | Isolation continue proposée minimale de R10 pour les planchers exposés dans les collectivités nordiques. (1 = oui, 0 = non)
UGRMOISTUREPROOFCS | nvarchar(1) | HOT2000 v11.12 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed crawl space moisture proofing (1 = yes, 0 = no) | Protection proposée contre l’humidité du vide sanitaire (1 = oui, 0 = non)
UGRNELECTHERMOS | Integer | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed Number of Electronic Thermostats (0,1,2,3...) | Nombre proposé de thermostats électroniques (0, 1, 2, 3…)
UGRNUMBEROFHEADS | Integer | HOT2000 v11.12 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Displays the proposed number of heads or warm air registers for mini-split air-source heat pumps | Affiche le nombre proposé de têtes ou de registres d'air chaud pour les thermopompes à air biblocs
UGRNUMDOORESTAR | Integer | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed number of ENERGY STAR certified doors (installed and recommended) | Nombre de portes certifiées ENERGY STAR (installées et recommandées)
UGRNUMER34TO39 | Integer | HOT2000 v11.12 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed number of windows meeting ER ≥ 34 and < 40 | Nombre proposé de fenêtres répondant à la caractéristique de RE ≥ 34 < 40
UGRNUMER40PLUS | Integer | HOT2000 v11.12 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed number of windows meeting ER ≥ 40 | Nombre proposé de fenêtres avec une valeur de RE ≥ 40
UGRNUMWINESTAR | Integer | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed number of ENERGY STAR certified windows (installed + recommended) | Nombre de fenêtres certifiées ENERGY STAR (installées + recommandées)
UGRNUMWINU105 | Integer | HOT2000 v11.12 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed number of windows with a U value ≤ 1.05 | Nombre de fenêtres proposées dont le facteur U ≤ 1,05
UGRNUMWINU122 | Integer | HOT2000 v11.12 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed number of windows with a U value > 1.05 and ≤ 1.22 | Nombre de fenêtres proposées dont le facteur U est > 1,05 et ≤ 1,22
UGRPDHWESTAR | nvarchar(25) | HOT2000 v10.50 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed primary domestic hot water is ENERGY STAR certified (ESTAR, or N/A) | Le chauffe-eau domestique principal recommandé est certifié ENERGY STAR (ESTAR, ou N/A)
UGRPDHWUEF | decimal(19,10) | HOT2000 v11.6 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed primary domestic hot water efficiency (in UEF) | Facteur énergétique uniforme proposé du chauffe-eau primaire
UGRPDRAWPATTERN | nvarchar(255) | HOT2000 v11.6 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Draw pattern for proposed primary domestic hot water | Modèle de soutirage proposé du chauffe-eau primaire
UGRPROGSMARTTHERMOSTAT | nvarchar(1) | HOT2000 v11.12 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed programmable, smart or adaptive thermostats (1 = yes, 0 = no) | Thermostats programmables, intelligents ou adaptatifs proposés (1 = oui, 0 = non)
UGRRATING | decimal(8,3) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed EnerGuide rating for 0-100 scale (only available for files prior to v11) | Cote ÉnerGuide 0-100 recommandée (uniquement disponible pour les fichiers avant v11)
UGRROOFINGMEMBRANE | nvarchar(1) | HOT2000 v11.12 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed adhesive waterproof ice and water barrier underlayment for roofs (1 = yes, 0 = no) | Membrane de sous-toiture adhésive imperméable contre l’eau et la glace proposée (1 = oui, 0 = non)
UGRSDHWESTAR | nvarchar(25) | HOT2000 v10.50 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed secondary domestic hot water is ENERGY STAR certified (ESTAR, or N/A) | Le chauffe-eau domestique secondaire proposé est certifié ENERGY STAR (ESTAR ou N/A)
UGRSDHWHPCOP | decimal(5,2) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed secondary domestic hot water heat-pump coefficient of performance | Coefficient de performance du chauffe-eau domestique secondaire à thermopompe proposée
UGRSDHWHPTYPE | nvarchar(50) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed secondary domestic hot water heat-pump type | Type de chauffe-eau domestique secondaire à thermopompe proposé
UGRSDHWSYSEF | decimal(19,10) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed secondary domestic hot water efficiency (EF) | Efficacité du chauffe-eau domestique secondaire proposée (EF)
UGRSDHWSYSFUEL | nvarchar(50) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed secondary domestic hot water fuel | Source d’énergie du chauffe-eau domestique secondaire proposée
UGRSDHWSYSTYPE | nvarchar(50) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed secondary domestic hot water type | Type de chauffe-eau domestique secondaire proposé
UGRSDHWUEF | decimal(19,10) | HOT2000 v11.6 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed secondary domestic hot water efficiency (UEF) | Facteur énergétique uniforme du chauffe-eau secondaire proposé (UEF)
UGRSDRAWPATTERN | nvarchar(255) | HOT2000 v11.6 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed draw pattern for secondary domestic hot water | Modèle de soutirage du chauffe-eau secondaire proposé
UGRSLABINSUL | nvarchar(1) | HOT2000 v11.12 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed basement slab insulation (1 = yes, 0 = no) | Isolation proposée des dalles du sous-sol (1 = oui, 0 = non)
UGRSPACEENERGY | decimal(19,10) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed rated annual space heating energy consumption for and ventilator electrical consumption (during heating hour) (MJ) | Consommation énergétique annuelle nominale proposée liée au chauffage des locaux et de la consommation d’électricité liée à la ventilation (pendant les heures de chauffage) (MJ)
UGRSUMPPUMP | nvarchar(1) | HOT2000 v11.12 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed sump pump with alarm and battery backup (1 = yes, 0 = no) | Pompe de puisard avec alarme et batterie d’alimentation proposée (1 = oui, 0 = non)
UGRSUPPHTGFUEL1 | nvarchar(64) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed supplementary heating system #1 Fuel | Source d’énergie pour le système de chauffage supplémentaire 1 proposé
UGRSUPPHTGFUEL2 | nvarchar(64) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed supplementary heating system #2 Fuel | Source d’énergie pour le système de chauffage supplémentaire 2 proposé
UGRSUPPHTGTYPE1 | nvarchar(64) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed supplementary heating system #1 Type | Type de système de chauffage supplémentaire 1 proposé
UGRSUPPHTGTYPE2 | nvarchar(64) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed supplementary heating system #2 Type | Type de système de chauffage supplémentaire 2 proposé
UGRTOTALVENTEXH | decimal(8,3) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed total ventilation exhaust rate (L/s) | Taux d’évacuation d’air total proposé (L/s)
UGRTOTALVENTSUP | decimal(8,3) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed total ventilation supply rate (L/s) | Taux d’alimentation d’air total proposé (L/s)
UGRVentilationERSRating | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed ERS rating for ventilation upgrade recommendation (GJ) | Cote SCE proposée pour la recommandation d'amélioration de la ventilation (GJ)
UGRWALLDEF | nvarchar(1024) | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed description of wall insulation (displays percentage of wall area, followed by the nominal R-value) | Description de l’isolation du mur proposée (affiche le pourcentage de superficie du mur, suivi de la valeur R nominale)
UGRWALLINS | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed wall effective insulation RSI value | Valeur de résistance thermique RSI effective proposée des murs
UGRWallsERSRating | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed ERS rating for main wall upgrade recommendation (GJ) | Cote SCE proposée pour la recommandation d'amélioration des murs principaux (GJ)
UGRWATERPROOF | nvarchar(1) | HOT2000 v11.12 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed waterproofing for basements (1 = yes, 0 = no) | Étanchéisation à l’eau des sous-sol proposée (1 = oui, 0 = non)
UGRWINDOWCODE | nvarchar(6) | HOT2000 v9.34 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Window code of the proposed windows that occupy the greatest area. Ignores user defined codes. | Code de fenêtre pour les fenêtres proposées qui occupent la plus grande surface. Ignore les codes définis par l'utilisateur.
UGRWindowsERSRating | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed ERS rating for window upgrade recommendation (GJ) | Cote SCE proposée pour la recommandation d'amélioration des fenêtres (GJ)
ULFTOILETS | Integer | HOT2000 v10.10 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed number of low-flow toilets | Nombre proposé de toilettes à faible débit
UMURBDHWCONDINES | Integer | HOT2000 v10.50 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Number of ENERGY STAR certified instantaneous (condensing) domestic hot water tanks in the MURB units in the upgrade case | Nombre total de chauffe-eau domestique instantanés (à condensation) certifiés ENERGY STAR dans les logements de l'IRLM dans le scénario avec améliorations
UMURBDHWINSES | Integer | HOT2000 v10.50 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Number of ENERGY STAR instantaneous domestic hot water tanks in the units in the upgrade case | Nombre total de systèmes à eau chaude domestique instantanés certifiés ENERGY STAR dans les logements dans le scénario avec améliorations.
UNITSCONNECTEDDWHR | Integer | HOT2000 v11.4 | Base case / cas de base | Number of Multi-Unit Residential Building (MURB) units connected to a drain water heat recovery system | Nombre d’unités d’un IRLM connectées à un système de récupération de chaleur des eaux de drainage
UNITSMURB | Integer | HOT2000 v11.2 | Base case / cas de base | Contains number of dwelling units + number of non-residential units in a Multi-Unit Residential Building (MURB) | Contient le nombre d'unités d'habitation + le nombre d'unités non résidentielles dans un IRLM
UtilizedSolarGains | decimal(19,6) | HOT2000 v11.2 | Base case / Cas de base | Utilized solar gains in MJ | Gains solaires utilisés en MJ
UWINDOWCODENUM | nvarchar(6) | HOT2000 v10.51 | Upgrade case / Cas avec les améliorations | Proposed window code used most often in the file. Ignores user defined codes. | Code de fenêtre proposé le plus fréquemment utilisé dans le fichier. Ignore les codes définis par l'utilisateur.
VISITEDUNITS | Integer | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Number of MURB units visited during evaluation | Nombre de logements IRLM visités lors de l'évaluation
WALKOUTFLOORAR | decimal(19,10) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Walkout floor area in square metres | Aire des planchers du sous-sol accessible en mètres carrés
WALLDEF | nvarchar(1024) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Description of wall insulation (displays percentage of wall area, followed by the nominal R-value) | Description de l’isolation du mur (affiche le pourcentage de superficie du mur, suivi de la valeur R nominale)
WATERPROOF | nvarchar(1) | HOT2000 v11.12 | Base case / cas de base | Proposed basement waterproofing (1 = yes, 0 = no) | L’étanchéisation de sous-sol proposée (1 = oui, 0 = non)
WEATHERLOC | nvarchar(100) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Climate data location | Données sur l’emplacement climatique
WINDOWCODE | nvarchar(6) | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Window code of the windows that occupy the greatest area. Ignores user defined codes. | Code de fenêtre pour les fenêtres qui occupent la plus grande surface. Ignore les codes définis par l'utilisateur.
WINDOWCODENUM | nvarchar(6) | HOT2000 v10.51 | Base case / cas de base | Window code used most often in the file. Ignores user defined codes. | Code de fenêtre le plus fréquemment utilisé dans le fichier. Ignore les codes définis par l'utilisateur.
WTHDATA | nvarchar(50) | HOT2000 v10.10 | Base case / cas de base | Climate data file | Fichier de données climatiques
YEARBUILT | Integer | HOT2000 v9.34 | Base case / cas de base | Year of construction | Année de construction